金融机构营业场所安全设施建设工程验收审批表

第一页

| 场所名称 | 施工场所名称 | 地 址 | 施工地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保卫工作负责人 | 有保卫干部的填该人， 没有填网点负责人 | 电 话 | 固话或手机 |
| 开工日期 | 按开工证时间填 | 完工日期 |  |
| 风险等级 | 按开工时填 | 防护级别 | 按开工时填 |
| 与外界相通的出入口门及锁具 | 按实际使用防护填写具体防盗门名称或金属门加装GA73、GA374锁具或卷帘门 | 二层（含二层）以下窗户 | 按实际防护填写，防弹玻璃或金属护栏、12mm钢化玻璃加贴防暴膜，防入侵报警装置 |
| 周边、围墙防护 | 填有，并填加装技防或物防设备的名称 | 柜台建筑材料 | 按实际结构填，不低于24砖混或6mm钢板 |
| 现金业务区出 入口防尾随门 | 注防尾随门名称及型号 | 柜台 宽度×高度 | 填实际柜台结构一般为600mmx800mm |
| 柜台上方透明防护板 | 宽 | ≤1800mm | 高 | >1500mm | 单块面积 | ≤4M |
|  | 错位长度及间隙 | 交接部位长度〉100MM,间隙≤20MM | 封 顶 高 度 | 应为地面至天花板高度 |
|  | 以上按实际尺寸规格填写，但不应超过规定范围 |
| 收 银 槽 | 长 | ≤300MM | 宽 | ≤200MM | 高 | ≤150MM |
| 以上按实际尺寸规格填写，但不应超过规定范围 |
| 卫生间设置 | 指营业室现金区内有或无 | 自卫器材 | 警棍、狼牙棒等 |
| 自动照明设备 | 有（应为有应急照明灯） | 消防器材 | 名称 |
| 紧急报警装置 | 填按钮数，防区数（应不少于两路），安装公司 | 110联网情况 | 已入与公安机关相联的紧急报警联网 |
| 是否附带金库 | 有或无 | 库房结构 | 填实际结构 | 金库监控及报警设施 | 已安装或无 |
|  |  | 墙体结构 | 填实际结构 |  |  |
| 安装实时数字视频监控设施 | 营业场所与外界相通的出入口及门外 | 已安装几个探头或无 | 录像资料 保留时间 | 按实际保存天数填写，应大于30天 |
|  | 现金业务区 | 已安装几个探头或无 | 非现金业务区 | 已安装几个探头或无 |
|  | 营业场所内设置的自助机具 | 已安装几个探头或无 | 场所内人员活动区监控情况 | 已安装几个探头或无 |
|  | 监控回放清晰情况 | 清晰 | 运钞交接区 | 已安装几个探头或无 |
| 现金业务柜台连续记录 的声音复核装置 | 有或无 | 入侵报警、照明、视频安防监控及声音符合设备的联动 | 可以联动 |
| 金融机构营业场所安全防护设施建设工程验收审批表 第二页 |
| 自助机具 | 安装防砸、防撬报警探测装置 | 已安装或无 | 安装数字视频安防监控装置 | 已安装或无 |
|  | 安装报警联动及报警联网功能 | 有或无（接警公司的名称） | 远程报警图像声音等信息的传输 | 已安装或无（接警公司的名称） |
|  | 对操作人员面部、出钞口及装钞过程的监控 | 可以或无 | 回放图像能够清晰显示操作人员面部特征 | 清晰或无 |
| 自助银行 | 出入口、装填现金区安装控制装置 | 有或无 | 装填现金区安装入侵报警探测装置并具备联动功能 | 有或无 |
|  | 远程报警、图像、声音等信息的传输 | 有或无（接警公司的名称） | 自助银行门前及运钞车停放区域安装监控设施 | 有或无 |
|  | 以上凡按照自助银行报开工的均应对自助机具部分进行填写，没有的部分均要写无，不得空白。 |
| 专家组意见 | 经验收（并整改），安全防范设施建设工程符合相关要求。 专家签名： 年 月 日 |
| 公安机关治安 管理部门审核意见 | 拟同意。 负责人：内保处科主责领导签字、盖章 (公章) 年 月 日 |
| 验收公安机关 审批意见 | 负责人： （公章） 年 月 日 |

金融机构金库安全防范设施建设工程验收审批表

第三页

| 申请单位 | 金库管理单位名称 |
| --- | --- |
| 金库地址 | 具体地址 |
| 负责人 | 保卫部门负责人 | 联系电话 |  |
| 金库面积 | 库内面积 | 库房结构 | 水泥浇筑 |
| 墙体结构 | 水泥浇筑 | 金库门 | 门的品牌型号 |
| 金库外隔离门 | 防盗门名称 | 辅助安防器材 | 实际使用的器材 |
| 整体监控 报警系统 | 已安装或无 | 报警中心 控制系统 | 已安装或无 |
| （异地）守库室方位 | 相对金库的位置 | 守库室卫生间及其他生活设施 | 有或无 |
| 武器弹药 配备及贮藏 | 有或无 | 与公安机关联网情况 | 已入与公安机关相联的紧急报警联网 |
| 通讯方式 | 列出有线、无线通讯方式的名称 |
| 开工日期 | 开工证日期 | 完工日期 | 实际完工日期 |
| 验收专家 组意见 | 经验收（并整改），安全防范设施建设工程符合相关要求。 专家组成员签名： 年 月 日 |
| 公安机关治 安管理部门 验收意见 | 拟同意。 负责人：内保处科主责领导签字、盖章 单位（公章） 年 月 日 |
| 公安机关 审批意见 | 负责人： 单位（公章） 年 月 日 |