关于征集有意向参与我单位非政府采购项目

（公交总队2026年食堂烟道清洗服务项目）

供应商的公告

中技国际招标有限公司受北京市公安局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对公交总队2026年食堂烟道清洗服务项目进行其他招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：公交总队2026年食堂烟道清洗服务项目

项目编号：2025143

项目联系方式：/

项目联系人：赵祚铭、张伯涵、杨子铭、徐亚希

项目联系电话：010-81168543、010-81168701

采购单位联系方式：

采购单位：北京市公安局

采购单位地址：北京市东城区前门东大街9号

采购单位联系方式：李警官，18510808058

代理机构联系方式：

代理机构：中技国际招标有限公司

代理机构联系人：赵祚铭、张伯涵、杨子铭、徐亚希，010-81168543、010-81168701

代理机构地址：北京市丰台区丽泽商务区通用时代中心C座9层

- 采购项目内容

一、项目概述

本次项目主要为北京市公安局公共交通安全保卫总队下属食堂提供排烟烟道清洗服务。

入围服务商需具备烟道清洗的相关资质，根据我单位需求提供服务，并在我单位的监督管理下，全面负责好相关工作。我单位拟定从实力较强且能满足我单位食堂排烟烟道清洗服务的服务商中选取一家，承担我单位2026年食堂排烟烟道清洗项目。

二、项目要求

（一）服务期限：一年

（二）清洗服务内容及服务地点：

1、排烟管道（所有平铺横向管道，无明显油垢，全部清理干净）。

2、排烟风机（在风柜两边门打开的情况下清洗叶轮、机柜内壁清理干净，传动部分轴承加油）。

3、油烟罩（所有隔油板，油烟罩内壁及外部全部见金属本色）。

4、灶台（炉台，灶圈，水池，墙壁洁净无油污）。

5、油烟净化器（净化器内壁，净化器隔油板洁净无油污）。

6、厨房墙、地面卫生清洁。

7、清洗地点：总队各办公区及所属各派出所的全部厨房排烟罩系统。

8、每个食堂每两个月定期清洗一次。

9、如遇特殊情况，按需求方要求24小时内响应，到场清理。

（三）工作标准

1、服务方所清洗的设备，必须亮洁，无油垢。

2、服务方清洗所使用的材料须符合环保与安全的规定。

3、每次清洗服务结束后由甲方负责人进行验收，并在《厨房排烟罩系统清洗确认单》上签字确认。

4、服务方在清洗后的设备，应保证甲方在使用时不产生任何的异样。如耽误甲方正常工作由此造成的一切责任和损失由服务方承担。

5、抽油烟设备清洗按照《中华人民共和国消防法》的规范和标准执行，保证合同设备在性能、安全、环保方面都能符合上述规范和标准。

- 开标时间：/

- 其他补充事宜

※（一）为了规范我单位非政府采购行为，本公告用来公开征集有意向参与本项目的供应商，具体采购内容等事宜详见报名成功后获取的采购文件。采购流程及规范适用于我单位内部非政府采购项目相关工作规范，该项目引起的质疑、投诉等由我单位负责解释。

（二）供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；7、法律、行政法规规定的其他条件；8、本项目不接受联合体。

（三）报名时间：2025年11月25日至2025年12月1日止，每天9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

凡报名的供应商，须将下列材料（每页须加盖供应商公章）扫描发送至邮箱：xuyaxi@cgci.gt.cn，同时在邮件主题注明“XXX项目-XXX公司报名”，并致电项目联系人确认。（项目联系人：赵祚铭、张伯涵、杨子铭、徐亚希；联系方式：010-81168543、010-81168701）

1、有效的营业执照或法人证书等证明文件；

2、法人授权委托书；

3、法定代表人身份证复印件；

4、被授权人身份证复印件；

5、报名时间内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录查询结果网页截图；

6、《供应商情况表》（盖章扫描及word版）；

（四）凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人：北京市公安局

联系人：李警官      联系方式：18510808058

- 采购代理机构：中技国际招标有限公司

联系人：赵祚铭、张伯涵、杨子铭、徐亚希

联系方式：010-81168543、010-81168701

- 预算金额：

预算金额：30万元

附件：《供应商情况表》

| 序号 | 供应商信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |
| 2 | 联系人 |  |
| 3 | 手机电话 |  |
| 4 | 统一社会信用代码 |  |
| 5 | 法人姓名 |  |
| 6 | 法人身份证号 |  |