附件

关于征集有意向参与我单位非政府采购项目

（公交总队执法办案中心体检室改造项目）供应商的公告

中技国际招标有限公司受北京市公安局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对公交总队执法办案中心体检室改造项目进行其他招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：公交总队执法办案中心体检室改造项目

项目编号：202658

项目联系方式：

项目联系人：赵祚铭、张伯涵、杨子铭、徐亚希

项目联系电话：010-81168543、010-81168701

采购单位联系方式：

采购单位：北京市公安局

采购单位地址：北京市东城区前门东大街9号

采购单位联系方式：张警官 18701562863

代理机构联系方式：

代理机构：中技国际招标有限公司

代理机构联系人：赵祚铭、张伯涵、杨子铭、徐亚希，010-81168543、010-81168701

代理机构地址：北京市丰台区丽泽商务区通用时代中心C座9层

- 采购项目内容

公交总队执法办案中心体检室改造项目由投标单位对公交总队执法办案中心现有功能用房进行改造，改造为可供开展X光检查、B超检查等一体化送押体检项目的体检室。投标单位需具备第二类医疗器械经营备案凭证及相关建设经验。

- 开标时间

- 其他补充事宜

※（一）为了规范我单位非政府采购行为，本公告用来公开征集有意向参与本项目的供应商，具体采购内容等事宜详见报名成功后获取的采购文件。采购流程及规范适用于我单位内部非政府采购项目相关工作规范，该项目引起的质疑、投诉等由我单位负责解释。

（二）供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；7、法律、行政法规规定的其他条件；8、本项目不接受联合体。

（三）报名时间：2026年5月20日至2026年 5月26日止，每天9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

凡报名的供应商，须将下列材料（每页须加盖供应商公章）扫描发送至邮箱：xuyaxi@cgci.gt.cn并致电项目联系人确认。（项目联系人：赵祚铭、张伯涵、杨子铭、徐亚希；联系方式：010-81168543、010-81168701）

1.有效的营业执照或法人证书等证明文件；

2.法人授权委托书；

3.法定代表人身份证复印件；

4.被授权人身份证复印件；

5.报名时间内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录查询结果网页截图；

6.《供应商情况表》（盖章扫描及word版）；

（四）凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：北京市公安局

联系人：张警官

联系方式：18701562863

2、采购代理机构：中技国际招标有限公司

联系人：赵祚铭、张伯涵、杨子铭、徐亚希

联系方式：010-81168543、010-81168701

- 预算金额

预算金额：29.599651万元

附件：《供应商情况表》

| 序号 | 供应商信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |
| 2 | 联系人 |  |
| 3 | 手机电话 |  |
| 4 | 统一社会信用代码 |  |
| 5 | 法人姓名 |  |
| 6 | 法人身份证号 |  |