关于征集有意向参与我单位非政府采购项目

（北京市公安局机房气体灭火系统钢瓶检测维修服务）

供应商的公告

中招国际招标有限公司受北京市公安局委托，现对北京市公安局机房气体灭火系统钢瓶检测维修服务进行供应商征集，欢迎合格的供应商前来报名。

项目名称：北京市公安局机房气体灭火系统钢瓶检测维修服务

项目编号：2026100

项目联系方式：

项目联系人：王高云

项目联系电话：010-62108122

采购单位联系方式：

采购单位：北京市公安局

采购单位地址：北京市东城区前门东大街9号

采购单位联系方式：李警官，13720069099

代理机构联系方式：

代理机构：中招国际招标有限公司

代理机构联系人：王高云，010-62108122  13261710836

代理机构地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦9层

- 采购项目内容

机房建有管网式七氟丙烷灭火系统，系统配有灭火药剂钢瓶和启动瓶，灭火剂使用七氟丙烷，启动瓶使用为氮气。本项目需对机房气体灭火系统钢瓶进行检测，以保障设备的安全性能，确保机房区域消防安全。

- 开标时间

- 其他补充事宜

※（一）为了规范我单位非政府采购行为，本公告用来公开征集有意向参与本项目的供应商，具体采购内容等事宜详见报名成功后获取的采购文件。采购流程及规范适用于我单位内部非政府采购项目相关工作规范，该项目引起的质疑、投诉等由我单位负责解释。

（二）供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；7、法律、行政法规规定的其他条件；8、本项目不接受联合体。

（三）报名时间：2026年8月3日至2026年8月7日止，每天9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

凡报名的供应商，须将下列材料（每页须加盖供应商公章）扫描发送至邮箱：wanggaoyun@cntcitc.com.cn并致电项目联系人确认。（项目联系人：王高云；联系方式：010-62108122）

1.有效的营业执照或法人证书等证明文件；

2.法人授权委托书；

3.法定代表人身份证复印件；

4.被授权人身份证复印件；

5.报名时间内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录查询结果网页截图；

6.《供应商情况表》（盖章扫描及word版）；

（四）凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：北京市公安局

联系人：李警官

联系方式：13720069099

2、采购代理机构：中招国际招标有限公司

联系人：王高云

联系方式：010-62108122   13261710836

- 预算金额

预算金额：46.3592万元

附件：《供应商情况表》

| 序号 | 供应商信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |
| 2 | 联系人 |  |
| 3 | 手机电话 |  |
| 4 | 统一社会信用代码 |  |
| 5 | 法人姓名 |  |
| 6 | 法人身份证号 |  |