## Sheet1
公共安全图像信息系统检查单
检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 |  |  | 检查单编号:
任务名称
任务编号
统一社会信用代码/身份证号
名称
类型
法定代表人/负责人/经营者姓名
住所或地址
联系方式
检查来源 | □日常检查 □专项检查 □投诉举报 □转办交办 □证后核查 □巡检巡查
序号 | 检查项 | 检查要点 | 检查方式 | 检查标准 | 实施层级 | 检查结果
示例 | 对废旧金属收购业经营资质的检查 | 应当履行备案手续收购生产性和非生产性废旧金属 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 【1】依法取得公安机关备案证明。 【2】核对备案证明登记地址和实际地址一致。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
|  | 应当向公安机关办理注销、变更手续 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 核对备案证明。重点查看企业名称、法定负责人、经营地址等项。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
1 | 对居民住宅区物业管理单位（产权单位）依法履行管理职责情况的检查 | 物业管理单位（产权单位）是否依法履行管理职责。 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 检查物业管理单位履行管理职责： （1）保证安全防范设施不间断运行，并有效记录监控信息。 （2）妥善保存监控系统所记录的信息资料，且保存期限不得少于7日。 （3）不擅自改变安全防范设施的用途和位置。 （4）建立安全防范设施的日常检查、维护制度，对被损坏或者出现故障的安全防范设施，及时维修、排除故障。 （5）对通过安全防范设施发现的涉嫌犯罪或者违反治安管理的行为应当及时报警。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
2 | 对公共安全图像信息系统建设情况的检查 | 社会单位是否属于《北京市公共安全图像信息系统管理办法》（市政府185号令）第五条之规定的五大类应安装公共安全图像信息系统的单位、区域 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 社会单位建设使用公共安全图像信息系统。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
3 |  | 已建公共安全图像信息系统是否按照规范和标准建设 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 【1】标准规范：图像信息管理系统技术规范（DB11/T 384—2018） 【2】标准规范条款： 图像信息管理系统技术规范 第5部分：图像质量要求与评价方法（DB 11/T 384.5—2018） 5.4.1 评价指标体系 5.4.1.1 五级损伤制评分 图像质量的主观评价可采用五级损伤制评定；五级损伤制评分应符合表2的规定。 表2 五级损伤制评分 图像质量损伤的主观评价 评分 图像上不觉察有损伤或干扰存在 5 图像上有可觉察的损伤或干扰，但并不令人讨厌 4 图像上有明显的损伤或干扰，令人感到讨厌 3 图像上损伤或干扰较严重，令人相当讨厌 2 图像上损伤或干扰极严重，不能观看 1 【3】图像信息管理系统技术规范 第6部分：图像存储与回放要求（DB11/T 384.6—2018） 5.3.1 涉及重大事件的录像应永久保存。 5.3.2 社会治安重点场所和反恐重点目标的图像存储时间应不少于90天。 5.3.3 其他场所的图像存储时间应不少于30天。 5.3.4 移动图像采集装置的图像存储时间应不少于15天。 【4】图像信息管理系统技术规范 第10部分：图像采集点设置要求（DB11/T 384.10—2018） 7.1 以运动的人员/车辆为目标的摄像机，安装位置宜在距地面3.5米至10米的高度。 7.2 以通行道/路为目标的摄像机，安装位置宜在距地面3.5 米至10 米的高度。 7.3 以路口/出入口为目标的摄像机，安装位置宜在距地面2.5米至10米的高度。 7.4 以人员/车辆集散场所为目标的摄像机，安装位置宜在距地面10 米至30米的高度。 7.5 以重要建筑物、建筑群和设施的外表面为目标的摄像机，安装位置宜在距地面3.5米至50米的高度。必要时，宜采用多点位设置。 7.6 通过高点场景采集方式，以城市火情、森林火情、城市人防、环境污染等为目标的摄像机，安装位置宜在距地面大于50米的高度。 7.7 以建筑物内空间、过道等为目标的摄像机，安装位置应以不妨碍行人通行，宜距地面2.5米以上高度。 【5】图像信息管理系统技术规范 第12部分：图像采集区域 标志的设计与设置（DB11/T 384.12—2018） 5.2.1 图像采集区域标志应设置在图像采集区域的入口和图像采集区域内的醒目位置。图像采集区域较大的，应根据需要设置多个标志。 5.2.2 建筑物内设有图像采集设施时，应在其相关区域的主要入口处和该区域内的醒目位置设置图像采集区域标志。 5.2.3 公共汽车、地铁、轻轨车厢内设有图像采集设施时，应在车厢上客门附近的显著位置设置图像采集区域标志，且标志的设置应便于上车乘客进行识别。 5.2.4 轿厢式电梯内设有图像采集设施时，应在轿厢内的显著位置设置图像采集区域标志。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
4 | 对擅自采集图像信息情况的检查 | 单位设置公共安全图像信息系统，是否擅自采集本单位范围以外的公共区域的图像信息。 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 现场操作公共安全图像信息系统，查看监控范围涉及单位范围以外的区域。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
5 | 对擅自设置图像信息系统情况的检查 | 单位、个人是否擅自在公共场所设置公共安全图像信息系统 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 日常社会面巡视检查中，发现在公共区域（如道路、广场周边等）设置公共安全图像信息系统的，经查属于社会单位擅自建设的。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
6 | 对公共安全图像信息系统备案情况的检查 | 图像信息系统使用单位是否遵守备案制度，在系统竣工验收合格之日起30日内，将系统建设情况按照保卫隶属关系向市或者区公安机关备案；无保卫隶属关系的，向本单位所在地的区公安机关备案。 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 【1】检查中，对线下办理图像备案登记的，要求被检查单位提供公安机关制发的《备案回执单》； 【2】检查总，对于网上办理图像备案登记的，要求被检查单位利用电脑、手机，打开“北京警务”微信小程序，在“个人中心”中确认备案办理完成的信息回复。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
7 | 对图像信息系统运行安全管理措施情况的检查 | 单位是否采取保障图像信息系统运行安全管理措施，影响系统安全运行的。 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 【1】检查公共安全图像信息系统执机人员的岗位技能和保密知识的培训记录； 【2】检查公共安全图像信息系统的运维保障制度。运维保障制度内容中需包含要素：①定期巡视检查（点位、频次、时间等）②发现隐患问题（问题类型、主要表现）③问题处置（如维修、更换等）④紧急突发情况应急处置（电话、方式、流程等）⑤报告（机构、负责人、电话等）。范本如下： 1.定期检查视频监控系统线路和设备，发现故障设备及时维修，发现超出使用期限的设备及时更换。 2.单位突发停电或监控系统故障，导致监控系统不能正常工作，值机人员应第一时间上报单位相关领导，并安排人员加强单位内安全巡视，同时及时组织技术人员修理、排除故障。 【3】检查系统图像信息画面清晰度，不能擅自改变公共安全图像信息系统用途和摄像设备位置的情况。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
8 | 对图像信息安全管理制度情况的检查 | 公共安全图像信息系统的使用单位，是否健全图像信息安全管理制度。 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 检查《值班监看制度》、《图像信息使用登记制度》、《图像信息留存制度》齐全完备。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
9 |  | 公共安全图像信息系统的使用单位，是否建立图像信息安全管理制度。 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 检查图像信息安全管理制度的制定情况，包括： （1）值班监看制度。该制度内容中需包含下列要素：①专人值机②值班要求③异常情况报告机制（电话、方式、流程等）④值机操作规定和严禁行为⑤熟练使用操作⑥人员不遵守制度处理意见 值班监看制度范本： 1.视频监控系统由专人负责监控，保卫部门领导负责监督检查监控室的工作。 2.值班（值机）人员当班时间应认真履行职责，通过监控设备密切关注防区安全情况，发现异常必须及时向值班领导汇报，并向公安机关报告，同时如实填写《公共安全图像信息系统值班日志》。 3.严格按规定操作步骤进行操作，密切注意监控设备运行状况，保证监控设备安全有序，不得无故中断监控，删除、复制、传播监控资料。 4.监控用计算机不得做无关工作，值班（值机）人员利用监控用计算机聊天、打游戏、看电影等，一经发现将严肃处理。 5.值班（值机）人员认真学习视频监控设备的操作规程，熟练掌握使用方法，熟练应用监控设备。各单位应确保监控室显示设备图像画面清晰，系统运行正常。 （2）图像信息使用登记制度。该制度内容中需包含下列要素：①调看领导审核②填写《公共安全图像信息登记表》③明确调取信息内容、时间、用途④遵守保密规定⑤严禁行为⑥违规处理措施 图像信息使用登记制度范本： 1.任何人员需要查看监控图像信息，需经过单位主管领导批准。 2.查看监控图像信息人员需如实填写《公共安全图像信息使用登记表》，对图像信息内容、调取时间、调取用途及点位等事项进行登记。 3.视频信息调取是使用人员要严格遵守有关保密规定，涉及单位内部及个人信息的监控图像信息内容，不得向任何人透露。 4.未经单位许可不得擅自查看、复制、提供、传播监控图像信息。调取使用人员对涉及隐私方面的事项，因泄密造成后果的，本人承担全部责任。 5.违反以上规定的，依照相关规定处理当事人员。 （3）图像信息留存制度。该制度内容中需包含下列要素：①留存期限②严禁行为③值机人员要求 图像信息留存制度范本： 1.视频监控系统图像应至少留存30天。 2.不得擅自删除、破坏留存期限内图像信息的原始数据记录。 3.负责图像信息监看的值机人员，应当遵守各项图像信息安全管理制度，坚守岗位，爱护仪器设备，保守秘密。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
10 |  | 公共安全图像信息系统的使用单位，是否违反图像信息安全管理制度。 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 检查与社会单位公共安全图像信息系统密切接触人员违反《值班监看制度》、《图像信息使用登记制度》、《图像信息留存制度》。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
11 |  | 单位人员是否擅自查阅留存的图像信息。 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 检查与社会单位公共安全图像信息系统密切接触人员擅自查阅留存的监控图像。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
12 |  | 单位人员是否擅自复制留存的图像信息。 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 检查与社会单位公共安全图像信息系统密切接触人员擅自复制留存的监控图像。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
13 |  | 单位人员是否擅自提供留存的图像信息。 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 检查与社会单位公共安全图像信息系统密切接触人员擅自提供留存的监控图像。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
14 |  | 单位人员是否擅自传播留存的图像信息。 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 检查与社会单位公共安全图像信息系统密切接触人员擅自传播留存的监控图像。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
15 | 对配合政府有关部门开展调查，提供图像信息的情况检查 | 公共安全图像信息系统使用单位，是否存在向政府有关部门拒不提供图像信息的情况 | 现场检查要点/非现场检查要点 | 检查社会单位向政府有关部门拒不提供图像信息。 | 市级部门/区级部门 | □合格 □不合格
检查单位
检查结论
检查人员签名 | 姓名： 执法证号： |  |  | 年 月 日
| 姓名： 执法证号： |  |  | 年 月 日
备注